## Orçamento
Data: 07/05/2020
INFORME O NOME DA EMPRESA
Relatório de Material e Mão-de-obra(Sintético)
DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - Goiânia/GO (Mês: Abril/2020)
OBRA : | EDIFICIO SEDE - REFORMA FACHADAS E PASSEIOS | [6 empty] | Taxa: LS: 49,81% / BDI: 24,75%
ORÇAMENTO : | Prédio SEDE - Reforma das fachadas e Implantação
LOCAL : | Praça Cívica, nº 300, Centro - Goiânia/GO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | QUANT. | PREÇO MAT. (UNIT.)(R$) | PREÇO MAT. (TOT.)(R$) | PREÇO M.O. (UNIT.)(R$) | PREÇO M.O. (TOT.)(R$) | PREÇO FINAL (UNIT.)(R$) | PREÇO FINAL (TOT.)(R$)
01 | SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
01.01 | Locação de Container 2,44 x 6,00 M, ALT. 2,50 M, para instalação do canteiro de obra, depósito, sem divisórias internas | MAT. | MÊS | 2,50 | 500,35 | #VALUE! | 0,00 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
01.02 | Engenheiro civil | M.O. | H | 100,00 | 0,00 | #VALUE! | 84,94 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
01.03 | Encarregado geral de obra | M.O. | MÊS | 2,50 | 0,00 | #VALUE! | 4757,49 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
01.04 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30cm (1" X 12") NAO APARELHADA | MAT. | M | 20,00 | 9,95 | #VALUE! | 0,00 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
01.05 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | SER.CG | M2 | 1,00 | 298,23 | #VALUE! | 32,52 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
01.06 | Tapume de chapa de madeira compensada, com pintura a cal, altura de 2,20m | SER.CG | M2 | 22,00 | 31,43 | #VALUE! | 24,21 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
01.07 | Despesas de alimentação | SER.CG | UN | 300,00 | 13,92 | #VALUE! | 0,00 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
01.08 | Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) Execução | VERBA | UN | 1,00 | 291,00 | #VALUE! | 0,00 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
02 | REVESTIMENTO DAS FACHADAS
02.01 | Demolições e retiradas em geral
02.01.01 | Retirada de reboco da base da parede, prédio Sede, para aplicação de sistema impermeabilizante | SER.CG | M2 | 82,00 | 3,49 | #VALUE! | 4,47 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
02.01.02 | Remoção de revestimento em granilha existente nas fachadas | EMPRE | M2 | 414,00 | 18.65 | #VALUE! | 0,00 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
02.02 | Revestimentos em geral
02.02.01 | Regularização da superfície dos tijolos para aplicação de camada de impermeabilização | SER.CG | M2 | 82,00 | 1,06 | #VALUE! | 3,03 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
02.02.02 | Recomposição de reboco da base da parede das fachadas, com argamassa impermeabilizada | SER.CG | M2 | 82,00 | 27,57 | #VALUE! | 15,96 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
02.03 | Impermeabilizações
02.03.01 | Impermeabilização de superfície com revestimento bicomponente semi flexível, tipo Sikatop 100 ou equivalente, 3 DEMÃOS CRUZADAS, base das paredes das fachadas | SER.CG | M2 | 82,00 | 25,36 | #VALUE! | 9,50 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
02.04 | Aplicação de revestimento em granilha
02.04.01 | Aplicação de granilha cor grafite na fachada frontal sobre camada de primer/selador | EMPRE | M2 | 230,50 | 68.61 | #VALUE! | 0,00 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
02.04.02 | Aplicação de granilha cor grafite na fachada lateral direita sobre camada de primer/selador | EMPRE | M2 | 148,00 | 68.61 | #VALUE! | 0,00 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
02.04.03 | Aplicação de granilha cor grafite na fachada lateral esquerda sobre camada de primer/selador | EMPRE | M2 | 112,00 | 68.61 | #VALUE! | 0,00 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
02.04.04 | Aplicação de granilha cor grafite na fachada posterior sobre camada de primer/selador | EMPRE | M2 | 339,00 | 68.61 | #VALUE! | 0,00 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
03 | PINTURAS
03.01 | Pintura acrílica em paredes externas e outras superfícies
03.01.01 | Raspagem de pintura texturizada em estado de descolamento ou esfarelamento (muretas e outros) | SER.CG | M2 | 50,00 | 3,82 | #VALUE! | 4,47 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
03.01.02 | Pintura acrílica em piso de concreto e rampas, na cor concreto, linha Novacor ou equivalente, DUAS DEMÃOS | SER.CG | M2 | 384,70 | 7,58 | #VALUE! | 7,24 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
03.01.03 | Aplicação de fundo preparador acrílico em paredes ou muretas que tiveram a superfície raspada por descolamento ou esfarelamento - 2 demãos | SER.CG | M2 | 50,00 | 5,46 | #VALUE! | 4,05 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
03.01.04 | Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica, marca Suvinil, Coral ou outra equivalente no lado interno das platibandas | SER.CG | M2 | 96,00 | 16,82 | #VALUE! | 2,91 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
03.01.05 | Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica, em muretas sob gradis e claraboias, limites de jardineiras e contenções, muretas de degraus e rampas,marca Suvinil, Coral ou equivalente | SER.CG | M2 | 239,00 | 16,82 | #VALUE! | 2,91 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
03.01.06 | Aplicação manual de Pintura com Tinta Acrílica nos frisos e marquises das janelas da fachada, DUAS DEMÃOS. | SER.CG | M2 | 55,65 | 11,01 | #VALUE! | 4,29 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
03.01.07 | Aplicação manual de Pintura com Tinta Acrílica nos frisos das platibandas, DUAS DEMÃOS. | SER.CG | M2 | 41,02 | 11,01 | #VALUE! | 4,29 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
03.01.08 | Repintura com tinta látex acrílica cor cinza, no muro de divisa (pintura sobre textura) - DUAS DEMÃOS, marca Suvinil ou equivalente, cód. RM088 | SER.CG | M2 | 271,20 | 10,38 | #VALUE! | 3,29 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
03.01.09 | Pintura de chapins com duas demão de tinta látex acrílica | SER.CG | M2 | 16,75 | 10,38 | #VALUE! | 3,29 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
03.01.10 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE OU MURO, UMA DEMÃO. | SER.CG | M2 | 48,60 | 10,92 | #VALUE! | 3,31 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
03.01.11 | Aplicação manual de massa acrílica nos frisos das janelas, marquises e platibandas existentes nas fachadas, UMA DEMÃO. |  | M2 | 96.66 | 8.4 | 811.944 | 4.17 | 403.0722 | 12.57 | 1215.0162
03.01.12 | Remoção de pintura acrílica dos frisos das janelas, marquise e platibandas, para posterior aplicação de emassamento |  | M2 | 96.66 | 0 | 0 | 9.73 | 940.5018 | 9.73 | 940.5018
03.02 | Esmalte sintético em superfícies metálicas
03.02.01 | Pintura esmalte sintético - Gradis e portões de acesso - cor platina, acabamento brilhante, DUAS DEMÃOS | SER.CG | M2 | 305,50 | 14,93 | #VALUE! | 11,63 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
03.02.02 | Pintura esmalte sintético - Grelhas metálicas do térreo - cor cinza fechado, acabamento brilhante, DUAS DEMÃOS | SER.CG | M2 | 17,20 | 14,93 | #VALUE! | 11,63 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
03.02.03 | Pintura esmalte sintético - Corrimão, guarda corpo, mastro, coluna piezométrica e bicicletário - cor platina ou cinza fechado, acabamento brilhante, DUAS DEMÃOS | SER.CG | M2 | 30,95 | 14,93 | #VALUE! | 11,63 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
03.02.04 | Pintura esmalte sintético - Estrutura metálica da cobertura da passarela e escada marinheiro - cor cinza fechado, acabamento brilhante, DUAS DEMÃOS | SER.CG | M2 | 49,20 | 14,93 | #VALUE! | 11,63 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
03.02.05 | Pintura esmalte sintético - Portas e janelas metálicas das fachadas - cor platina, acabamento brilhante, DUAS DEMÃOS | SER.CG | M2 | 129,00 | 14,93 | #VALUE! | 11,63 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
03.02.06 | Pintura esmalte sintético - Portas metálicas da casa de gás e sala de baterias-nobreak |  | M2 | 12.6 | 14.95 | 188.37 | 11.66 | 146.916 | 26.61 | 335.286
03.03 | Impermeabilização
03.03.01 | Escarificação manual da proteção mecânica da laje da marquise, corte de concreto até 3cm de profundidade | SER.CG | M3 | 0,25 | 0,00 | #VALUE! | 925,90 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
03.03.02 | Fornecimento e aplicação de manta líquida sobre as marquises das janelas | SER.CG | M2 | 12,10 | 56,10 | #VALUE! | 34,26 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
03.03.03 | Fornecimento e aplicação de manta líquida no topo das platibandas | SER.CG | M2 | 48,00 | 56,10 | #VALUE! | 34,26 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
03.03.04 | Aplicação de fundo preparador acrílico à base d`água em marquise, parte superior, para textura - 2 demãos | SER.CG | M2 | 8,25 | 5,46 | #VALUE! | 4,05 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
03.03.05 | Regularização de superfície sobre marquise para aplicação de textura | SER.CG | M2 | 8,25 | 16,28 | #VALUE! | 1,92 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
03.03.06 | Textura Acrílica, aplicação manual na parte superior da marquise, UMA DEMÃO. | SER.CG | M2 | 8,25 | 11,71 | #VALUE! | 4,56 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
04 | IMPLANTAÇÃO E PASSEIOS
04.01 | Demolições e retiradas em geral
04.01.01 | Demolição de Piso tipo Ladrilho hidráulico, com transporte até caçamba e carga | SER.CG | M2 | 221,80 | 0,00 | #VALUE! | 5,57 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
04.01.02 | Demolição de guarda corpo metálico, incluso transporte até caçamba e carga | SER.CG | M2 | 20,90 | 0,00 | #VALUE! | 1,29 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
04.01.03 | Raspagem de textura com altura de até 100cm, abaixo do topo do muro | SER.CG | M2 | 11,50 | 7,63 | #VALUE! | 8,94 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
04.01.04 | Demolição de Totem com base, base de balizador, com transporte até caçamba e carga | SER.CG | M3 | 0,50 | 88,13 | #VALUE! | 118,74 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
04.01.05 | Demolição de meio fio - áreas internas e externas | SER.CG | M | 92,60 | 0,00 | #VALUE! | 5,10 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
04.02 | Pisos
04.02.01 | PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO | SER.CG | M2 | 1,10 | 106,71 | #VALUE! | 15,60 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
04.02.02 | PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO | SER.CG | M2 | 47,00 | 55,46 | #VALUE! | 16,11 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
04.02.03 | Recuperação de área de piso em Ladrilho Hidráulico de duas cores, conforme modelo existente | SER.CG | M2 | 5,00 | 92,68 | #VALUE! | 16,11 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
04.02.04 | Piso em concreto 20 MPa (para FAIXA LIVRE) preparo mecânico, espessura 7cm, incluso juntas de dilatação | SER.CG | M2 | 221,80 | 35,63 | #VALUE! | 15,22 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
04.02.05 | Compactação manual | SER.CG | M3 | 6,85 | 20,96 | #VALUE! | 26,83 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
04.02.06 | Meio fio de concreto pré moldado dim 13,5x26x45cm (inclui sarjeta) | SER.CG | M | 13,00 | 44,65 | #VALUE! | 11,29 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
04.02.07 | Execução de meio fio áreas internas e jardins | SER.CG | M | 106,00 | 33,73 | #VALUE! | 8,47 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
04.02.08 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESPESSURA DE 5 CM. | SER.CG | M2 | 47,00 | 17,86 | #VALUE! | 6,38 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
04.02.09 | Corte (escavação) para pisos e rampados | SER.CG | M3 | 5,50 | 29,73 | #VALUE! | 44,41 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
04.02.10 | Revitalização de piso de concreto estampado, com aplicação de emulsão e resina acrílica impermeabilizante com pigmento, na cor terra cota | EMPRE | M2 | 157,00 | 24,75 | #VALUE! | 0,00 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
04.02.11 | Revitalização de piso de concreto estampado, com aplicação de emulsão e resina acrílica impermeabilizante com pigmento, na cor cinza | EMPRE | M2 | 280,00 | 24,75 | #VALUE! | 0,00 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
04.03 | Impermeabilizações
04.03.01 | Remoção de impermeabilização em manta asfáltica | SER.CG | M2 | 21,00 | 0,00 | #VALUE! | 9,19 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
04.03.02 | Demolição de revestimento em argamassa, de forma manual, sem reaproveitamento, nos jardins | SER.CG | M2 | 25,00 | 1,00 | #VALUE! | 1,48 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
04.03.03 | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, E=3MM | SER.CG | M2 | 21,00 | 76,65 | #VALUE! | 16,92 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
04.03.04 | Proteção mecânica de superfície horizontal com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, E=3CM | SER.CG | M2 | 21,00 | 25,90 | #VALUE! | 14,31 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
05 | SERVIÇOS DIVERSOS
05.01 | Locação de caçamba estacionária para transporte de entulho, por até 15 dias, incluso carga manual | SER.CG | M3 | 36,00 | 58,04 | #VALUE! | 5,61 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
05.02 | Andaime metálico fachadeiro (Aluguel / Mês) | SER.CG | M2 | 574,70 | 6,40 | #VALUE! | 2,97 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
05.03 | Locação de andaime tubular de encaixe, tipo torre, para serviços gerais em altura em toda a obra | MAT. | MXMES | 40,00 | 13,68 | #VALUE! | 0,00 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
05.04 | OPERADOR DE PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO ARTICULADA, INCLUSO TREINAMENTO DE OPERAÇÃO | M.O. | H | 60,00 | 0,00 | #VALUE! | 20,01 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
05.05 | Chapim de concreto pré-moldado sobre muro de divisa | SER.CG | M | 55,00 | 19,79 | #VALUE! | 10,63 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
05.06 | Serviço de recomposição de massa de vedação (massa para vidro), nas esquadrias das fachadas, inclusive fornecimento de material | SER.CG | M2 | 5,00 | 16,16 | #VALUE! | 5,52 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
05.07 | Sinalização com fita zebrada fixada em cone plástico, incluindo cone | SER.CG | M | 120,00 | 15,14 | #VALUE! | 3,88 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
05.08 | Montagem e Desmontagem de andaime modular fachadeiro, com piso metálico, para edificações de múltiplos pavimentos | SER.CG | M2 | 574,70 | 2,92 | #VALUE! | 7,27 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
05.09 | Montagem e Desmontagem de andaime tubular tipo torre | SER.CG | M | 40,00 | 5,46 | #VALUE! | 12,97 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
05.10 | Limpeza dos vidros das esquadrias das fachadas, utilizando detergente e ácido muriático se necessário | SER.CG | M2 | 135,20 | 1,31 | #VALUE! | 1,37 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
05.11 | Limpeza de piso de concreto existente para repintura | SER.CG | M2 | 201,50 | 1,95 | #VALUE! | 2,47 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
05.12 | Retirada, polimento e reinstalação de letreiros de fachada e brasão | EMPRE | UN | 1,00 | 990.88 | #VALUE! | 0,00 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
05.13 | CORRIMÃO EM AÇO INOX COM COLUNAS E BARRAMÃO AUXILIAR EM DUAS ALTURAS (920mm e 700mm) NO TUBO 1 1/2", COM CANOPLAS E FLANGES DE FIXAÇÃO. ACABAMENO ESCOVADO. | EMPRE | UN | 1,00 | 7100 | #VALUE! | 0,00 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
05.14 | Locação de Plataforma Articulada modelo Genie Z-60 ou equivalente, pelo prazo de até 7 dias | EQ.LOC | UN | 1,00 | 8000.26 | #VALUE! | 0,00 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
05.15 | Frete para transporte de equipamento, Plataforma Articulada modelo Genie Z-60 ou equivalente, ida e volta | EMPRE | UN | 1,00 | 849 | #VALUE! | 0,00 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
05.16 | Industrialização, fornecimento e instalação de Domus em Policarbonato compacto, cor conforme projeto, incluso estrutura de fixação em metalon 50x30 | EMPRE | UN | 21,00 | 551.5 | #VALUE! | 0,00 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
05.17 | Tratamento de trincas no revestimento do muro de divisa | SER.CG | M | 32,00 | 1,10 | #VALUE! | 2,83 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
06 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO
06.01 | Poste Ornamental Reto 2,5 metros, tipo petala 150W, em tubo de aço carbono, perfil retangular, cor preto, cód. P020, com lâmpada LED - incluso base de concreto | SER.CG | UN | 3,00 | 1541,57 | #VALUE! | 100,58 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
06.02 | Luminária para Jardim com Poste 2,0 metros com 01 Globo, cor preta, Maxluz ou equivalente - incluso base de concreto e fixação, globo em polietileno branco leitoso e lâmpada LED 100W E27 3000K Philips | SER.CG | UN | 2,00 | 516,07 | #VALUE! | 102,73 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
06.03 | Sinalizador com sistema de alarme audiovisual para entrada e saída de veículos / garagem, marca PPA ou equivalente, conforme especificação do projeto e memorial | SER.CG | UN | 3,00 | 520,94 | #VALUE! | 8,63 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
06.04 | Poste Balizador Fael Metal e Vidro 75x8x8cm, Femarte, cód. 140307514, incluso lâmpada LED bulbo E27 3000K Bivolt 9,5W/75W | SER.CG | UN | 9,00 | 261,82 | #VALUE! | 48,14 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
06.05 | Luminária tipo Espeto p/ jardim fechado, PAR20 E27 50W preto, Maxluz ou equivalente (PE-03), incluso lâmpada LED PAR20 7W E27 2700K IP54 24º Bivolt | SER.CG | UN | 5,00 | 118,34 | #VALUE! | 36,11 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
06.06 | Luminária tipo Espeto p/ jardim fechado, PAR38 E27 15W preto, Maxluz ou equivalente (PE-06), incluso lâmpada LED PAR38 15W 2700K Bivolt | SER.CG | UN | 4,00 | 239,67 | #VALUE! | 36,11 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
06.07 | Base de concreto para instalação de postes de iluminação, preparo mecânico, incluso aditivo impermeabilizante e forma | SER.CG | M3 | 0,25 | 462,32 | #VALUE! | 118,01 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
06.08 | Eletroduto flexível corrugado reforçado, PVC, DN 25 MM (3/4"), Fornecimento e instalação | SER.CG | M | 25,00 | 4,22 | #VALUE! | 3,47 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
06.09 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - Fornecimento e instalação | SER.CG | M | 75,00 | 3,09 | #VALUE! | 0,72 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
06.10 | Luminária Arandela Tampa Reta, cor cimento, Femarte 456TPR - Fornecimento e instalação | SER.CG | UN | 12,00 | 163,81 | #VALUE! | 8,65 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
TOTAL GERAL: |  |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
O preço do material refere-se à soma de todos os insumos que não são mão-de-obra.

## BDI
DEMONSTRATIVO DO B.D.I.
REFORMA DAS FACHADAS E PASSEIOS - EDIFÍCIO SEDE
DISCRIMINAÇÃO |  |  | % INCIDENTE
| 1 | ADMINISTRACAO CENTRAL (AC)
| 1.1 | FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS
| 1.1.1 | Diretoria incl. secretarias | 0.25%
| 1.1.2 | Depto. de Suprimentos e Compras | 0.35%
| 1.1.3 | Depto. Finan. incl. tesouraria/contabilidade | 0.35%
| 1.1.4 | Depto. Juridico | 0.25%
| 1.1.5 | Depto. Planejamento e Orcamento | 0.35%
| 1.1.6 | Depto. Administrativo | 0.7%
| 1.2 | INSTALACOES E DESPESAS DIVERSAS
| 1.2.1 | Taxa de condominio do predio do escritorio | 0.02%
| 1.2.2 | Seguro do escritorio do deposito | 0.04%
| 1.2.3 | Moveis e Utensilios | 0.04%
| 1.2.4 | Taxas e licencas de funcionamento | 0.04%
| 1.2.5 | Material de consumo (Escrit./limpeza/higiene) | 0.04%
| 1.2.6 | Consumo de energia | 0.04%
| 1.2.7 | Despesas com telefone | 0.05%
|  | SUB-TOTAL (AC) ...................................... | 2.52%
| 2 | DESPESAS DIVERSAS
| 2.1 | Riscos e Imprevistos ( R ) | 0.9%
| 2.2 | Garantia de obra (G) | 0.35%
| 2.3 | Seguros (S) | 0.35%
|  | SUB-TOTAL...................................... | 1.6%
| 3 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF)
| 3.1 | Despesas financeira | 1%
|  | SUB-TOTAL...................................... | 1%
| 4 | IMPOSTOS E TAXAS (I)
| 4.1 | PIS | 0.65%
| 4.2 | COFINS | 3%
| 4.3 | Imposto sobre serviços - ISS | 1.65%
| 4.4 | CPRB (conf. Acórdão TCU nº 2293/2013-Plenário) | 4.5%
|  | SUB-TOTAL (I) ...................................... | 9.8%
| 5 | LUCRO OU BONIFICACAO (L)
| 5.1 | Remuneração bruta do construtor | 7%
|  | SUB-TOTAL...................................... | 7%
TOTAL DO BDI (BONIFICACÕES E DESPESAS INDIRETAS) |  |  | 24.75%
Goiânia, 07 de maio de 2020.
Engº Civil
Nome da Empresa
CREA:

## cronograma
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA
SEÇÃO DE OBRAS E PROJETOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: Reforma das fachadas e passeios do Edifício Sede do TRE/GO
LOCAL: Praça Cívica, nº 300, Centro, Goiânia-GO.
Nº Item | SERVIÇOS | Valor do item | 30 DIAS - 1ª Parcela |  | 60 DIAS - 2ª Parcela |  | 75 DIAS - Rec. Prov. |  | 105 DIAS - Rec. Def.
|  |  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1 | SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE!
01.01 | Locação de Container 2,44 x 6,00 M, ALT. 2,50 M, para instalação do canteiro de obra, depósito, sem divisórias internas | #VALUE! | 40% | #VALUE! | 40% | #VALUE! | 20% | #VALUE! |  |  | 100% | OK
01.02 | Engenheiro civil | #VALUE! | 40% | #VALUE! | 40% | #VALUE! | 20% | #VALUE! |  |  | 100% | OK
01.03 | Encarregado geral de obra | #VALUE! | 40% | #VALUE! | 40% | #VALUE! | 20% | #VALUE! |  |  | 100% | OK
01.04 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30cm (1" X 12") NAO APARELHADA | #VALUE! | 40% | #VALUE! | 40% | #VALUE! | 20% | #VALUE! |  |  | 100% | OK
01.05 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | #VALUE! | 100% | #VALUE! | [6 empty] | 100% | OK
01.06 | Tapume de chapa de madeira compensada, com pintura a cal, altura de 2,20m | #VALUE! | 50% | #VALUE! | 50% | #VALUE! |  |  |  |  | 100% | OK
01.07 | Despesas de alimentação | #VALUE! | 40% | #VALUE! | 40% | #VALUE! | 20% | #VALUE! |  |  | 100% | OK
01.08 | Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) Execução | #VALUE! | 100% | #VALUE! | [6 empty] | 100% | OK
2 | REVESTIMENTO DAS FACHADAS | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
02.01 | Demolições e retiradas em geral | #VALUE! | 100% | #VALUE! | [6 empty] | 100% | OK
02.02 | Revestimentos em geral | #VALUE! | 55% | #VALUE! | 45% | #VALUE! |  |  |  |  | 100% | OK
02.03 | Impermeabilizações | #VALUE! | 100% | #VALUE! | [6 empty] | 100% | OK
02.04 | Aplicação de revestimento em granilha | #VALUE! | 20% | #VALUE! | 60% | #VALUE! | 20% | #VALUE! |  |  | 100% | OK
3 | PINTURAS | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE!
03.01 | Pintura acrílica em paredes externas e outras superfícies | #VALUE! | 13% | #VALUE! | 82% | #VALUE! | 5% | #VALUE! |  |  | 100% | OK
03.02 | Esmalte sintético em superfícies metálicas | #VALUE! |  |  | 40.74% | #VALUE! | 59.26% | #VALUE! |  |  | 100% | OK
03.03 | Impermeabilização | #VALUE! |  |  | 100% | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | 100% | OK
4 | IMPLANTAÇÃO E PASSEIOS | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE!
04.01 | Demolições e retiradas em geral | #VALUE! | 100% | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | 100% | OK
04.02 | Pisos | #VALUE! | 15% | #VALUE! | 60% | #VALUE! | 25% | #VALUE! |  |  | 100% | OK
04.03 | Impermeabilizações | #VALUE! |  |  |  |  | 100% | #VALUE! |  |  | 100% | OK
5 | SERVIÇOS DIVERSOS | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE!
05.01 | Locação de caçamba estacionária para transporte de entulho, por até 15 dias, incluso carga manual | #VALUE! | 60% | #VALUE! | 20% | #VALUE! | 20% | #VALUE! |  |  | 100% | OK
05.02 | Andaime metálico fachadeiro (Aluguel / Mês) | #VALUE! | 40% | #VALUE! | 40% | #VALUE! | 20% | #VALUE! |  |  | 100% | OK
05.03 | Locação de andaime tubular de encaixe, tipo torre, para serviços gerais em altura em toda a obra | #VALUE! | 40% | #VALUE! | 40% | #VALUE! | 20% | #VALUE! |  |  | 100% | OK
05.04 | OPERADOR DE PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO ARTICULADA, INCLUSO TREINAMENTO DE OPERAÇÃO | #VALUE! |  |  | 100% | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | 100% | OK
05.05 | Chapim de concreto pré-moldado sobre muro de divisa | #VALUE! |  |  | 100% | #VALUE! |  |  |  |  | 100% | OK
05.06 | Serviço de recomposição de massa de vedação (massa para vidro), nas esquadrias das fachadas, inclusive fornecimento de material | #VALUE! |  |  |  |  | 100% | #VALUE! |  |  | 100% | OK
05.07 | Sinalização com fita zebrada fixada em cone plástico, incluindo cone | #VALUE! | 20% | #VALUE! | 50% | #VALUE! | 30% | #VALUE! |  |  | 100% | OK
05.08 | Montagem e Desmontagem de andaime modular fachadeiro, com piso metálico, para edificações de múltiplos pavimentos | #VALUE! | 40% | #VALUE! | 40% | #VALUE! | 20% | #VALUE! |  |  | 100% | OK
05.09 | Montagem e Desmontagem de andaime tubular tipo torre | #VALUE! | 40% | #VALUE! | 40% | #VALUE! | 20% | #VALUE! |  |  | 100% | OK
05.10 | Limpeza dos vidros das esquadrias das fachadas, utilizando detergente e ácido muriático se necessário | #VALUE! |  |  |  |  | 100% | #VALUE! |  |  | 100% | OK
05.11 | Limpeza de piso de concreto existente para repintura | #VALUE! |  |  | 100% | #VALUE! |  |  |  |  | 100% | OK
05.12 | Retirada, polimento e reinstalação de letreiros de fachada e brasão | #VALUE! |  |  |  |  | 100% | #VALUE! |  |  | 100% | OK
05.13 | CORRIMÃO EM AÇO INOX COM COLUNAS E BARRAMÃO AUXILIAR EM DUAS ALTURAS (920mm e 700mm) NO TUBO 1 1/2", COM CANOPLAS E FLANGES DE FIXAÇÃO. ACABAMENO ESCOVADO. | #VALUE! |  |  |  |  | 100% | #VALUE! |  |  | 100% | OK
05.14 | Locação de Plataforma Articulada modelo Genie Z-60 ou equivalente, pelo prazo de até 7 dias | #VALUE! |  |  | 100% | #VALUE! |  |  |  |  | 100% | OK
05.15 | Frete para transporte de equipamento, Plataforma Articulada modelo Genie Z-60 ou equivalente, ida e volta | #VALUE! |  |  | 100% | #VALUE! |  |  |  |  | 100% | OK
05.16 | Industrialização, fornecimento e instalação de Domus em Policarbonato compacto, cor conforme projeto, incluso estrutura de fixação em metalon 50x30 | #VALUE! |  |  | 30% | #VALUE! | 70% | #VALUE! |  |  | 100% | OK
05.17 | Tratamento de trincas no revestimento do muro de divisa | #VALUE! |  |  | 100% | #VALUE! |  |  |  |  | 100% | OK
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE!
06.01 | Poste Ornamental Reto 2,5 metros, tipo petala 150W, em tubo de aço carbono, perfil retangular, cor preto, cód. P020, com lâmpada LED - incluso base de concreto | #VALUE! |  |  |  |  | 100% | #VALUE! |  |  | 100% | OK
06.02 | Luminária para Jardim com Poste 2,0 metros com 01 Globo, cor preta, Maxluz ou equivalente - incluso base de concreto e fixação, globo em polietileno branco leitoso e lâmpada LED 100W E27 3000K Philips | #VALUE! |  |  |  |  | 100% | #VALUE! |  |  | 100% | OK
06.03 | Sinalizador com sistema de alarme audiovisual para entrada e saída de veículos / garagem, marca PPA ou equivalente, conforme especificação do projeto e memorial | #VALUE! |  |  |  |  | 100% | #VALUE! |  |  | 100% | OK
06.04 | Poste Balizador Fael Metal e Vidro 75x8x8cm, Femarte, cód. 140307514, incluso lâmpada LED bulbo E27 3000K Bivolt 9,5W/75W | #VALUE! |  |  |  |  | 100% | #VALUE! |  |  | 100% | OK
06.05 | Luminária tipo Espeto p/ jardim fechado, PAR20 E27 50W preto, Maxluz ou equivalente (PE-03), incluso lâmpada LED PAR20 7W E27 2700K IP54 24º Bivolt | #VALUE! |  |  |  |  | 100% | #VALUE! |  |  | 100% | OK
06.06 | Luminária tipo Espeto p/ jardim fechado, PAR38 E27 15W preto, Maxluz ou equivalente (PE-06), incluso lâmpada LED PAR38 15W 2700K Bivolt | #VALUE! |  |  |  |  | 100% | #VALUE! |  |  | 100% | OK
06.07 | Base de concreto para instalação de postes de iluminação, preparo mecânico, incluso aditivo impermeabilizante e forma | #VALUE! |  |  | 100% | #VALUE! |  |  |  |  | 100% | OK
06.08 | Eletroduto flexível corrugado reforçado, PVC, DN 25 MM (3/4"), Fornecimento e instalação | #VALUE! |  |  | 100% | #VALUE! |  |  |  |  | 100% | OK
06.09 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - Fornecimento e instalação | #VALUE! |  |  | 100% | #VALUE! |  |  |  |  | 100% | OK
06.10 | Luminária Arandela Tampa Reta, cor cimento, Femarte 456TPR - Fornecimento e instalação | #VALUE! |  |  |  |  | 100% | #VALUE! |  |  | 100% | OK
| Somatório | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 5% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Acumulado |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Goiânia, 07 de maio de 2020.
Engº Civil
Nome da Empresa
CREA: